## Slide 1: 醫療器材分類分級公告
公告醫療器材包含十六大類
  A: 臨床化學及臨床毒理學用裝置
  B: 血液學及病毒學裝置
  C: 免疫學及微生物裝置
  D~P: 其他醫療器材
正式將體外診斷醫療器材納入我國醫療分類分級與管理模式中管理

## Slide 2: 體外診斷醫療器材分類分級及管理原則
適用原則
  與八十九年六月二十一日公告『醫療器材分類分級』及其管理模式等相關規定相同
公告以藥品管理之試劑
  肝炎體外診斷試劑
  人類免疫缺乏病毒體外診斷試劑
  人類嗜T淋巴球病毒體外診斷試劑
  Anti-A, Anti-B 血型分類試劑

## Slide 3: 體外診斷醫療器材分類分級及管理原則
體外診斷醫療器材分類：
  將屬於藥事法定義之體外診斷醫療器材全部納入管理，並依據學科別分為三大類
    A: 臨床化學及臨床毒理學用裝置
    B: 血液學及病理學裝置
    C: 免疫學及微生物學裝置
體外診斷醫療器材分級：
  依照風險程度分為三個等級
    Class I 低度風險
    Class II 中度風險
    Class III 高度風險

## Slide 4: 體外診斷醫療器材分類分級及管理原則
體外診斷醫療器材管理模式
第一級 Class I | 第二級 Class II | 第三級 Class III
醫療器材優良製造規範(GMP) (部份品項無須實施) | 醫療器材優良製造規範(GMP) | 醫療器材優良製造規範(GMP)
無需辦理查驗登記 | 查驗登記 （部份品項無須辦理查驗登記） | 查驗登記 + 臨床相關資料

## Slide 5: 醫療器材分類分級資料庫查詢網址
http://medical.cms.itri.org.tw/measure

## Slide 6: 實施體外診斷醫療器材優良製造規範注意事項
以國產及輸入之醫療器材製造業者為評鑑認可範圍
本規範依據藥事法相關規定、中國國家標準CNS 12681及醫療器材品質保證制度國際標準ISO 13485訂定之
申請醫療器材新案查驗登記時：
  新廠應自實施日起完全符合本規範
  遷廠應自實施日起五年內完全符合本規範
已領有醫療器材許可證之製造廠：
  應自實施日起五年內完全符合本規範
  其間許可證展延期限至應實施本規範之截止日期

## Slide 7: 實施體外診斷醫療器材優良製造規範注意事項 (cont’d)
無須查驗登記之醫療器材製造業者：
  醫療器材重新分類公告後五年內，亦應全面符合本規範
經評鑑符合本規範之醫療器材製造業者：
  由行政院衛生署予以登錄
經評鑑不符合本規範之醫療器材製造業者：
  得於核定之日起二個月內申請複評一次，經複評仍不符合者，應重新申請之
已評鑑認可之醫療器材製造業者：
  由行政院衛生署定期或不定期實施稽核，每三年至少一次

## Slide 8: 實施體外診斷醫療器材優良製造規範注意事項 (cont’d)
經稽核發現不符合本規範者：
  應於二個月內完成改善者，屆期再稽核一次，經稽核仍未改善者，撤銷其認可登錄
評鑑及稽核作業，委由『醫療器材優良製造規範推動小組』所認證之受託查核機構執行之
醫療器材製造業者對本規範認可過程有異議時，得向行政院衛生署申訴
辦理醫療器材製造業者申請本規範評鑑，得酌收費用，其收費標準由行政院衛生署另定之

## Slide 9: 歐美對IVD製造品質系統之要求
美國21 CFR 809.20:
  體外診斷醫療器材必須根據21 CFR 820優良製造規範來生產
  FDA CDRH 『Guideline for the Manufacture of In Vitro Diagnostic Products』
  FDA CBER 『Content and Format of Chemistry, Manufacturing and Controls Information and Establishment Description Information for a Biological In Vitro Diagnostic Product』

## Slide 10: 歐美對IVD製造品質系統之要求(cont’d)
歐盟IVDD quality assurance:
  EN ISO 13485
  EN 928 (In Vitro diagnostic systems – Guidance on the application of EN 29001 and EN 46001 and of EN 29002 and EN 46002 for In Vitro diagnostic medical devices)
  各會員國法規（例如：德國、英國）

## Slide 11: 我國GMP IVD之適用原則
衛生署71.05.01, 74.08.16, 76.10.23, 87.06.19公告：肝炎檢驗試劑、Anti-A, Anti-B血型分類試劑、HIV檢驗試劑、人類嗜T淋巴球病毒(HTLV-III)檢驗試劑以藥品列管。
衛生署84.12.09公告以藥品列管之體外診斷試劑製造廠實施『優良藥品製造標準』注意事項。
上述試劑由藥檢局負責查廠。

## Slide 12: 我國GMP IVD之適用原則(cont’d)
其餘體外診斷醫療器材：
  衛生署91.11.12函『體外診斷試劑 (IVD) 之規劃與管理問題座談會』會議記錄：GMP部份則依據醫療器材之模式，委由代施查核機構查核，列屬Class III之體外診斷試劑GMP則需請藥檢局同去查核。